[image: image1.wmf]Tisztítónyílás telken belüli elhelyezése 

Jelmagyarázat:

A

- maximum 1,0 m, a tisztító nyílás tengelye és a telekhatár között,

B

- a bekötés szöge 45° és 90° közé kell, hogy essen,

C

- a szolgáltatási ponton elhelyezett tisztító nyílás min. átmér

ő

je 0,2 m,

D

- min. 3,0 m, építmények közötti távolság az MSZ 7487/2-80 szerint,

- a mûanyag tisztító nyílás fedlapját teleszkopikusan kell kiképezni, hogy az esetleges talajkonszolidáció 

   

ne terhelje a KGET idomot,

- felhasználói igény vagy a mûszaki szükségszerûség okán beton tisztító akna is el helyezhet

ő

 a szolgáltatási határra,

- az aknafedlap kialakítását a helyszínen, távlatilag fellép

ő

 igénybevételeknek megfelelõen kell tervezni,

- egyedi esetben a bekötés szöge meghaladhatja a 90°-ot, maximálisan  20°-kal, tisztítóaknára való 

  

csatlakozás esetén, de csak akkor, ha biztosítható az elmenõ gerincvezeték átmér

ő

jének 

  

kétszeres szorzatánál nagyobb bukásérték a bekötés és az akna folyásfenékszintje között,

 

- 20,0 m-nél 

  

hosszabb bekötés építéséhez a szolgáltató külön hozzájárulása szükséges,

 

annak hiányában 

  

hálózatb

ő

vítéssel gerincvezetéket kell kiépíteni,

- a bekötõvezeték csak az MSZ 7487/2-ben foglalt véd

ő

távolságok betartásával építhet

ő

 ki,

- amennyiben a zárt gravitációs csatorna az épület síkjához 3,0 m-nél közelebb, de 2,0 m-nél távolabb esik, 

  

a csatorna fektetésekor  védõszerkezetet kell készíteni,

- amennyiben a közüzemi, gravitációs zárt szelvényû szennyvízcsatorna 2,0 m-nél közelebb esne az épület 

  

falsíkjához, a bekötést szennyvíz nyomóvezetékkel kell kialakítani.

A

D

D

D

max. 20,0 m

gerincvezeték

telekhatár

bekötõ

vezeték

bekötõ

vezeték

B

C


� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���








[image: image2.wmf]Tisztítónyílás telken belüli elhelyezése 

Jelmagyarázat:

A

- maximum 1,0 m, a tisztító nyílás tengelye és a telekhatár között,

B

- a bekötés szöge 45° és 90° közé kell, hogy essen,

C

- a szolgáltatási ponton elhelyezett tisztító nyílás min. átmér

ő

je 0,2 m,

D

- min. 3,0 m, építmények közötti távolság az MSZ 7487/2-80 szerint,

- a mûanyag tisztító nyílás fedlapját teleszkopikusan kell kiképezni, hogy az esetleges talajkonszolidáció 

   

ne terhelje a KGET idomot,

- felhasználói igény vagy a mûszaki szükségszerûség okán beton tisztító akna is el helyezhet

ő

 a szolgáltatási határra,

- az aknafedlap kialakítását a helyszínen, távlatilag fellép

ő

 igénybevételeknek megfelelõen kell tervezni,

- egyedi esetben a bekötés szöge meghaladhatja a 90°-ot, maximálisan  20°-kal, tisztítóaknára való 

  

csatlakozás esetén, de csak akkor, ha biztosítható az elmenõ gerincvezeték átmér

ő

jének 

  

kétszeres szorzatánál nagyobb bukásérték a bekötés és az akna folyásfenékszintje között,

 

- 20,0 m-nél 

  

hosszabb bekötés építéséhez a szolgáltató külön hozzájárulása szükséges,

 

annak hiányában 

  

hálózatb

ő

vítéssel gerincvezetéket kell kiépíteni,

- a bekötõvezeték csak az MSZ 7487/2-ben foglalt véd

ő

távolságok betartásával építhet

ő

 ki,

- amennyiben a zárt gravitációs csatorna az épület síkjához 3,0 m-nél közelebb, de 2,0 m-nél távolabb esik, 

  

a csatorna fektetésekor  védõszerkezetet kell készíteni,

- amennyiben a közüzemi, gravitációs zárt szelvényû szennyvízcsatorna 2,0 m-nél közelebb esne az épület 

  

falsíkjához, a bekötést szennyvíz nyomóvezetékkel kell kialakítani.

A

D

D

D

max. 20,0 m

gerincvezeték

telekhatár

bekötõ

vezeték

bekötõ

vezeték

B

C

_1430800614.dwg

