[image: image1.wmf](kavicsolt befalazóidom) segítségével kell átvezetni

A beton aknafalon a csatornacsöveket KGFP idom

aknahágcsó

MSZ EN 124:1999

öntöttvas aknafedlap és keret DN600 D400kN

   vésése nélkül 15-nél: 30cm, 20-nál: 25cm, 030-nál: 15cm.

MSZ 15450/9-88

magasító AM100/75

monolit fenékrész

20mm vtg. vízzáró vakolat

5mm vtg. vakolat

  Megjegyzés:

   cementet tartalmazzon.

8. Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább

6. Aknahágcsók: B 38.24 min.020 betonacél MSZ 339:1987 szerint.

5. Betonkészítés: MI-04-19:1981 szerint.

3. Korrózióvédelem a mûszaki leírás szerint.

2. Hmax értékei 13 ill. 17 cm magas fedlapra vonatkoznak.

1. A fedlap szintbehelyezésekor legfeljebb 25 cm magas

(100/50; 100/25)

1,45

résznél

alsó

aknarész

Helyszínen készített

AM

ASZ

1,25

1,02

7,41

4,00

4,30

4,55

1,57

3,14

1,04

1,25

1,45

0,31

0,66

0,66

0,68

0,68

Megnevezés

Építési adatok

020

030

040

0,90

0,96

1,01

4,08

0,50

Felbe-

tonozás

Felbe-

tonozás

5mm vtg. vakolat m2/fm;m2/db

Anyagkiszor¡t s   m3/fm;m3/db

Ives zsaluz s     m2/fm;m2/db

Beton           m3/fm;m3/db

20mm vtg. vakolat      m2/db

0,22

0,77

FSZ

AGY

4,90

1,60

0,69

015

0,87

Előregyártott elemekből készült tisztítóakna

polimerbeton magasító gyűrű(k)

előregyártott aknaszűkítő

FSZ 100/60/60

MSZ 1550/10-89

előregyártott akna-

felbetonozás készíthető

4. Betonminőség: C16-20 X0v(H) KK CEM32,5 pc. Dmax.32mm m=6,3

7. Habarcsminőség: Hvz 150 MSZ EN 998-1:2011 szerint

   300 kg/m3 350-es, vagy ezzel egyenértékű

9. Maximális bukómagasság az előregyártott aknamagasító

Hmax=6,00

17

max.

A

A

C-C metszet

B

C

C

B

B-B metszet

A-A metszet

25


� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���








[image: image2.wmf](kavicsolt befalazóidom) segítségével kell átvezetni

A beton aknafalon a csatornacsöveket KGFP idom

aknahágcsó

MSZ EN 124:1999

öntöttvas aknafedlap és keret DN600 D400kN

   vésése nélkül 15-nél: 30cm, 20-nál: 25cm, 030-nál: 15cm.

MSZ 15450/9-88

magasító AM100/75

monolit fenékrész

20mm vtg. vízzáró vakolat

5mm vtg. vakolat

  Megjegyzés:

   cementet tartalmazzon.

8. Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább

6. Aknahágcsók: B 38.24 min.020 betonacél MSZ 339:1987 szerint.

5. Betonkészítés: MI-04-19:1981 szerint.

3. Korrózióvédelem a mûszaki leírás szerint.

2. Hmax értékei 13 ill. 17 cm magas fedlapra vonatkoznak.

1. A fedlap szintbehelyezésekor legfeljebb 25 cm magas

(100/50; 100/25)

1,45

résznél

alsó

aknarész

Helyszínen készített

AM

ASZ

1,25

1,02

7,41

4,00

4,30

4,55

1,57

3,14

1,04

1,25

1,45

0,31

0,66

0,66

0,68

0,68

Megnevezés

Építési adatok

020

030

040

0,90

0,96

1,01

4,08

0,50

Felbe-

tonozás

Felbe-

tonozás

5mm vtg. vakolat m2/fm;m2/db

Anyagkiszor¡t s   m3/fm;m3/db

Ives zsaluz s     m2/fm;m2/db

Beton           m3/fm;m3/db

20mm vtg. vakolat      m2/db

0,22

0,77

FSZ

AGY

4,90

1,60

0,69

015

0,87

Előregyártott elemekből készült tisztítóakna

polimerbeton magasító gyűrű(k)

előregyártott aknaszűkítő

FSZ 100/60/60

MSZ 1550/10-89

előregyártott akna-

felbetonozás készíthető

4. Betonminőség: C16-20 X0v(H) KK CEM32,5 pc. Dmax.32mm m=6,3

7. Habarcsminőség: Hvz 150 MSZ EN 998-1:2011 szerint

   300 kg/m3 350-es, vagy ezzel egyenértékű

9. Maximális bukómagasság az előregyártott aknamagasító

Hmax=6,00

17

max.

A

A

C-C metszet

B

C

C

B

B-B metszet

A-A metszet

25

_1428496407.dwg

