[image: image1.wmf]gerincvezeték

házi vízellátó vezeték

1

-

fm

2

4

3

5

1

db

db

db

1

1

fm

-

1

2

4

Szimbólum

Felhasználandó anyagok:

Jel

Csomóponti elem leírása

3

Mérték

Mennyiség

Csomópont szöveges leírása:

szolgáltatási pont

5

Bekötési vízmérőakna szerelvényrajza

A rajzolt bekötés általános D25 HDKPE csőre elhelyezett 

vízmérő szerelvénysort ábrázol.

D 25 KPE PE100 SDR 17,5 cső gerincvezeték felől

Vízmérő akna ( min. 1.0 x 1.0 m belméretű)

25 x 1/2" tok-órahollandis sr. golyoscsap

NÁ 13 bekötési vízmérő

25 x 1/2" tok-órahollandis kombi házi főelzáró

D 25 KPE PE100 SDR 17,5 cső ingatlan felé


� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���








_1428464478.dwg

